АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2023 года № 1

# Об утверждении перечня объектов,

# в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области, Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района постановляет:

- Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, согласно приложению.

- Установить, что Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (далее - Перечень), носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Администрации Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района № 51/1 от 17 сентября 2020 года «Об утверждении перечня объектов, расположенных на территории МО «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения отменить.

- Обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Администрации Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области в сети Интернет: http:// моверхнехотемльский.рф .

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района							Г.Г. Матвеев

Приложение

Утверждено Постановлением

Администрации Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района от 31 января 2023 года N 1

# Перечень объектов,

# в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области. |  |  |  |  |
| 1. | Скважина | глубина 46 м., диаметр обсадных труб 325 мм, 1987 г/в в экспл. | д. Верхний Хотемль | собственность от 09.09.2019г. кадастровый номер: 46:25:060901:188 |
| 2. | Сети водопровода | 1975 г/в в экспл., протяженность 0,5 Км., полиэтилен, диаметр труб 100 мм. | д. Верхний Хотемль | собственность от 20.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:000000:997 |
| 3. | Сети водопровода | 1975 г/в в экспл., протяженность 1,5 км, полиэтилен, диаметр труб 100 мм. | д. Верхний Хотемль | собственность от 18.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:060901:189 |
| 4. | Сети водопровода | 1988 г/в в экспл., протяженность 0,5 км, полиэтилен, диаметр труд 100 мм. | д. Верхний Хотемль | собственность от 19.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:060901:190 |
| 5. | Водонапорная башня | 1983 г/в в экспл., емкость 15 м3, железо. | д. Верхний Хотемль | Собственность от 10.07.2020 г. кадастровый номер 46:25:060901:192 |
| 6. | Скважина | 1995 г/в в экспл., глубина 225 м, диаметр обсадных труб 275 мм. | д. Миролюбово | собственность от 06.09.2019г. кадастровый номер: 46:25:060018:65 |
| 7. | Скважина | 1974 г/в в экспл. Глубина 225 м., диаметр обсадных труб 325 мм. | д. Миролюбово | собственность от 06.09.2019г. кадастровый номер: 46:25:060018:64 |
| 8. | Скважина | 2014 г/в в экспл., глубина 208 м, диаметр обсадных труб 325 мм. | д. Миролюбово | собственность от 21.06.2017г. кадастровый номер: 46:25:000000:639 |
| 9. | Сети водопровода | 1975 г/в в экспл., протяженность 2000 м., полиэтилен, диаметр труб 100 мм. | д. Миролюбово | собственность от 27.01.2020г. кадастровый номер: 46:25:000000:1013 |
| 10. | Сети водопровода | 1982 г/в экспл., протяженность 0,15 км, полиэтилен, диаметр 63 мм. | д. Миролюбово | собственность от 19.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:060018:66 |
| 11. | Сети водопровода | 1995 г/в экспл., протяженность 1,5 км, полиэтилен, диаметр 63 м. | д. Миролюбово | Собственность от 19.12.2019 г. кадастровый номер 46:25:060018:67 |
| 12. | Сети водопровода | 1982 г/в в экспл., протяженность 0,964 км, чугун, диаметр 100 мм. | д. Миролюбово | собственность от 19.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:000000:994 |
| 13. | Сети водопровода | 2014 г/в в экспл., протяженность 4138 км., полиэтилен, диаметр 100 мм. | д. Миролюбово | собственность от 21.06.2017г. кадастровый номер: 46:25:000000:639 |
| 14. | Водонапорная башня | 1984 г/в в экспл., емкость 15 м3, железо. | д. Миролюбово | Собственность от 13.07.2020 г. кадастровый номер 46:25:060018:69 |
| 15. | Водонапорная башня | 1972 г/в экспл., емкость 15 м3, железо. | д. Миролюбово | собственность от 15.11.2016 кадастровый номер: 46:25:061401:146 |
| 16. | Водонапорная башня | 2014 г/в экспл., емкость 25 м3, железо. | д. Миролюбово | Собственность от 21.06.2017 г. кадастровый номер 46:25:000000:639 |
| 17. | Скважина | 1983 г/в в экспл., глубина 55 м., диаметр обсадных труб 325 мм. | д. Доброхотово | собственность от 27.11.2019г. кадастровый номер: 46:25:061201:67 |
| 18. | Сети водопровода | 1987 г/в в экспл., протяженность 2500 м, чугун, из них 1,0 км - асбест диаметр труб 100 мм. | д. Доброхотово | собственность от 18.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:000000:993 |
| 19. | Водонапорная башня | 1978 г/в экспл., емкость 15 м3, железо. | д. Доброхотово | Собственность от 18.12.2019 г. кадастровый номер 46:25:061201:68 |
| 20. | Скважина | 1975 г/в в экспл., глубина 58 м., диаметр обсадных труб 325 мм. | д. Умские Дворы | собственность от 27.11.2019г. кадастровый номер: 46:25:060015:7 |
| 21. | Скважина | 1987 г/ в экспл., глубина 213 м, диаметр осадных труб 325 мм. | д. Умские Дворы | собственность от 06.09.2019г. кадастровый номер: 46:25:061001:134 |
| 22. | Сети водопровода | 1975 г/в в экспл., протяженность 1,5 км, полиэтилен, диаметр труб 100 мм. | д. Умские Дворы | Собственность от 19.12.2019 г. кадастровый номер 46:25:000000:996 |
| 23. | Сети водопровода | 1975 г/ в в экспл., протяженность 1,0 км, чугун, диаметр 100 мм. | д. Умские Дворы | собственность от 15.01.2020г. кадастровый номер: 46:25:000000:1008 |
| 24. | Сети водопровода | 1974 г/ в экспл., протяженность 0,5 км, полиэтилен, диаметр 100 мм. | д. Умские Дворы | собственность от 30.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:000000:1003 |
| 25. | Водонапорная башня | 1978 г/ в в экспл., емкость 15 м3, железо. | д. Умские Дворы | Собственность от 07.10.2020 г. кадастровый номер 46:25:061001:245 |
| 26. | Водонапорная башня | 1987 г/ в экспл., емоксть 15 м3, железо | д. Умские Дворы | собственность от 20.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:060018:8 |
| 27. | Скважина | 1984 г/в в экспл., глубина 46 м, диаметр обсадных труб 219 мм. | д. Крюково | собственность от 09.09.2019г. кадастровый номер: 46:25:060011:19 |
| 28. | Сети водопровода | 1982 г/в в экспл., протяженность 2,5 км, полиэтилен, диаметр труб 100 мм. | д. Крюково | собственность от 19.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:000000:995 |
| 29. | Сети водопровода | 1993 г/ в экспл., протяженность 0,5 км, чугун, диаметр 100 мм. | д. Крюково | собственность от 19.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:060011:27 |
| 30. | Водонапорная башня | 1983 г/в экспл., емкость 15 м3, железо. | д. Крюково | собственность от 25.12.2019г. кадастровый номер: 46:25:060011:28 |