СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.05. 2019 года № 81

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального образования «Верхнелюбажский  сельсовет» Фатежского района Курской области, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Собрание депутатов Верхнехотемльского  сельсовета Фатежского района РЕШИЛО:

- Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений согласно приложению.

  - В соответствии с пп. 4.2-4.9 ст. 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ Администрации Верхнехотемльского  сельсовета Фатежского района провести мероприятия по подготовке Предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой концессионного соглашения, и размещенными, в течении 45 дней  на Официальном сайте Российской Федерации для размещений информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – сайт торгов) согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнехотемльского  сельсовета Фатежского района.

Председатель Собрания депутатов

Верхнехотемльского  сельсовета

Фатежского района                                                        Пшеничникова О.Н

Глава Верхнехотемльского  сельсовета

Фатежского района						Л.Е.Костикова

Приложение

к решению Собрания депутатов

Верхнехотемльского  сельсовета Фатежского района

от 28.05.2019 года №81

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта и его технико-экономические показатели | Дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня, год высота 15.0 м, емкость 25м3, материал-железо; | 2014 | Курская область, Фатежский район, Верхнехотемльский сельсовет |
| 2 | Водозаборная скважина, глубина 208 метров, диаметр обсадных труб 325мм, водоподъемные трубы 50мм.; | 2014 | Курская область, Фатежский район, Верхнехотемльский сельсовет |
| 3 | Водопроводные сети, протяженность 4.138 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм. | 2014 | Курская область, Фатежский район, Верхнехотемльский сельсовет |
| 4 | водонапорная башня, высота 9.0 м, емкость 15м3, материал-железо; | 1972 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 5 | водонапорная башня, высота 11.5м, емкость 15м3, материал-железо, . | 1978 | Курская область Фатежский район, д. Доброхотово. |
| 6 | водонапорная башня, высота 9.0м, емкость 15м3, материал-железо, | 1978 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы. |
| 7 | водонапорная башня, высота 11.5м, емкость 20 м3, материал-железо, | 1987 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы. |
| 8 | водонапорная башня, высота 11.5м, емкость 15м3, материал-железо, | 1983 | Курская область Фатежский район д. Верхний Хотемль; |
| 9 | водонапорная башня, высота 11.5м, емкость 15м3, материал-железо. | 1983 | Курская область Фатежский район д. Крюково |
| 10 | водонапорная башня, высота 9.0 м, емкость 15м3, материал-железо | 1984 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 11 | водозаборная скважина, глубина 225 метров, диаметр обсадных труб 275мм, водоподъемные трубы 50мм.; | 1995 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 12 | водозаборная скважина, глубина 225 метров, диаметр обсадных труб 325мм, водоподъемные трубы 50мм.; | 1974 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 13 | водозаборная скважина, глубина 58 метров, диаметр обсадных труб 325мм, водоподъемные трубы 75мм, | 1975 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы |
| 14 | водозаборная скважина, глубина 213 метров, диаметр обсадных труб 325мм, водоподъемные трубы 50мм., | 1987 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы |
| 15 | водозаборная скважина глубина 55 метров, диаметр обсадных труб 325мм, водоподъемные трубы 50мм., | 1983 | Курская область Фатежский район д. Доброхотово |
| 16 | водозаборная скважина, год ввода в эксплуатацию 1987, глубина 46 метров, диаметр обсадных труб 325мм, водоподъемные трубы 50мм., | 1987 | Курская область Фатежский район д. Верхний Хотемль |
| 17 | водозаборная скважина, глубина 46 метров, диаметр обсадных труб 219мм, водоподъемные трубы 50мм., | 1984 | Курская область Фатежский район д. Крюково; |
| 18 | водопроводные сети, протяженность 2.0 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм,; | 1975 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 19 | водопроводные сети, протяженность 0.15 км, материал полиэтилен, диаметр 63мм; | 1982 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 20 | водопроводные сети, протяженность 1.5 км, материал полиэтилен, диаметр 63мм | 1995 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 21 | водопроводные сети, протяженность 1.362 км, материал чугун, диаметр 100мм; | 1982 | Курская область Фатежский район д. Миролюбово |
| 22 | водопроводные сети, протяженность 1.5 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм, | 1975 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы |
| 23 | водопроводные сети, протяженность 1.0 км, материал чугунные, диаметр 100мм, | 1975 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы |
| 24 | водопроводные сети, протяженность 0.5 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм, | 1974 | Курская область Фатежский район д. Умские Дворы |
| 25 | водопроводные сети, протяженность 2.5 км, материал чугун, из них 1.0 км, материал асбест, диаметр 100мм, | 1987 | Курская область Фатежский район д. Доброхотово |
| 26 | водопроводные сети, протяженность 0.5 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм, ; | 1975 | Курская область Фатежский район д. Верхний Хотемль |
| 27 | водопроводные сети, протяженность 1.5 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм, | 1975 | Курская область Фатежский район д. Верхний Хотемль |
| 28 | водопроводные сети, протяженность 0.5 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм, | 1988 | Курская область Фатежский район д. Верхний Хотемль |
| 29 | водопроводные сети протяженность 2.5 км, материал полиэтилен, диаметр 100мм, | 1982 | Курская область Фатежский район д. Крюково |
| 30 | Водопроводные сети, протяженность 0.5 км, материал чугун, диаметр 100мм, | 1993 | Курская область Фатежский район д. Крюково |